| besteller: |  |  | datum: |
| --- | --- | --- | --- |
| aankoop van: |  | Mobiele stroomgenerator |  |
| bij de firma: |  |  |  |
| met bestelbonnr.: |  |  |  |

1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen: - Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden; - Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's; - Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken; - Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden: - machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG). - niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding. - de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn. - het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn - Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen; - Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3; - Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4; - Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4; - Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2; - Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;

2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen: - Het verplaatsen van een uitgeschakelde machine moet mogelijk zijn zonder dat de gebruikers zich kunnen verbranden of knellen. - De bediening moet eenduidig zijn. - Toestellen die voorzien zijn om gehesen te worden moeten voorzien zijn van een aanslagpunt dat: - geschikt is voor het te hijsen gewicht, rekening houden met eventueel bijhorende kabels en slangen - voorzien is van een afstekende kleur en markering die aangeeft dat dit een aanslagpunt is - Het eigengewicht wordt duidelijk en onuitwisbaar op het toestel aangeduid. - Elk bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…) is voorzien van een markering (Nederlandstalige tekst en/of pictogram) die zijn functie weergeeft. - Bij elke noodstopbediening, indien aanwezig, moet de markering “NOODSTOP” aanwezig zijn. - Alle bedieningspunten moeten veilig bereikbaar zijn. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met bedieningspunten die tijdens bedrijf of vooraleer de machine afgekoeld is bereikbaar moeten zijn. - Uitlaatgassen mogen de gebruikers niet hinderen. - Ter hoogte van de vulopening van de brandstof moet duidelijk vermeld worden welke brandstof en eventuele additieven (met vermelding van verhouding) moeten gebruikt worden. - Indien de brandstof niet tijdens bedrijf mag bijgevuld worden moet dit duidelijk vermeld worden ter hoogte van de vulopening van de brandstof. - Alle elektrische aansluitingen moeten afgeschermd zijn tegen bevuiling, corrosie, water en andere vormen van beschadiging. - De machine is conform ISO 2631 betreffende lichaamstrillingen en ISO 5349 betreffende hand-armtrillingen.

Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.)

| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB handtekening naam datum: datum | OPTIONEEL naam en handtekening van de preventieadviseur van het bedrijf handtekening naam datum: datum | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever handtekening naam datum: datum |
| --- | --- | --- |